### ПОГОДЖЕНО				           			ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК__________І. Білоус	         		     Директор школи __________ М. Івануляк

____ ________________ 2014 р.			                    ____ _________________ 2014 р.

## Інструкція з охорони праці №___

Робітника з обслуговування будівель та споруд

- Загальні вимоги безпеки

1.1. Дана інструкція є нормативним документом в межах Івано-Франківської школи  І-ІІІ ступенів № 16 (далі – заклад).

Охорона праці робітника по обслуговуванню будівель та споруд заснована на чинному законодавстві згідно з законом України «Про охорону праці», ст.15, Типового положення про службу з охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету по нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 225, зі змінами згідно наказу від 02.10.2007 № 236 п.1.4.,Положення  про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 №563 зі змінами, згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 №782, п.4.1.2.

1.2 Робітника по обслуговуванню будівель та споруд в закладі (далі - працівник) зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р. та Постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 409  «Про забезпечення  надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», зареєстрованою в Міністерстві Юстиції України 0606.1998 р., «Правил безпечної роботи з інструментом та пристосуваннями», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 252 і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан обладнання, приладів та інструментів, які використовуються в роботі.

1.3. До роботи працівником допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці.

1.4.  Працівник приймається на роботу і звільняється з неї директором закладу за поданням завгоспа. На цю посаду приймаються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підготовку і досвід роботи.

1.5. Робітник підпорядкований безпосередньо завгоспу.

1.6. Працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку. Не допускається знаходження на робочому місці робітника сторонніх осіб. Працівнику заборонено на роботі вживати спиртні напої, палити, працювати у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

1.7. При виконанні посадових обов’язків працівник повинен виконувати тільки доручену роботу та користуватися інструкціями з техніки безпеки:

- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пов’язаних зі склінням.

- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з електрообладнанням.

- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з ручною обробкою металу.

- Інструкція з техніки безпеки під час виконання робіт з ручною обробкою деревини.

1.8. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних виробничих факторів, при яких необхідно дотримуватись додаткових заходів безпеки:

- рух повітря;

- електрична напруга на обладнанні;

- задирок на підлозі;

- гострі кути;

- падіння предметів тощо.

1.9. Працівник повинен:

- при поганому самопочутті, пошкодженні шкіри у вигляді поранень, опіків, нагноєнні, звертатися до медпункту, невеликі пошкодження обробити антисептичним розчином і накласти з бинта пов’язку.

1.10. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують.

1.11. Порушення цієї інструкції призводить до відповідальності згідно з чинним законодавством України

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - Перед початком роботи робітник зобов’язаний:

- привести у порядок спецодяг;

- виконувати роботу у встановленому діючими нормативами одязі;

- звільнити кишені спецодягу від гострих та зайвих предметів;

- підготувати робочий інструмент та інвентар.

- Вимоги безпеки під час роботи

  - Під час виконання роботи працівник зобов’язаний:

- утримувати у належному стані будівлі і територію закладу;

- підтримувати у робочому стані систему центрального опалювання, водопостачання, каналізації, енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу навчального закладу;

- проводити поточні ремонтні роботи різного профілю.

  - Працівнику при виконанні роботи  забороняється доторкатись до відкритих і неохолоджених струмоведучих частин, а також оголених і погано за ізольованих дротів;

  - При виявленні електричного струму на корпусах електрообладнання та  трубопроводах працівник  припиняє роботу і негайно повідомляє про це адміністрацію закладу.

  - Працівнику не дозволяється виконувати самостійно роботу, яка йому не доручена.

  - Працівник забезпечує:

- проведення сезонної підготовки будівель, споруд, обладнання, механізмів;

- усунення пошкодження обладнання та  механізмів за заявками працівників школи;

- здійснення періодичного огляду стану будівель, споруд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточний ремонт з виконанням усіх поточних робіт (штукатурних, малярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших прийомних пристосувань;

- здійснення поточного ремонту і технічне обслуговування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопостачання  .

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - . Після закінчення роботи працівник повинен:

- прибрати свій робочий інвентар у встановлені для цього місця;

- повідомте адміністрацію про виявлені недоліки.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, працівник зупиняє виконання  роботи, вимикає обладнання та забезпечує огорожу небезпечної зони, попереджає тих, хто працює поруч, про небезпеку і повідомляє про це адміністрацію закладу. До ліквідації аварії сам не приступає до усунення виявлених недоліків, чи аварійної ситуації.

  - При виникненні нещасного випадку працівник надає першу (долікарську) медичну допомогу потерпілому і повідомляє про це директора школи.

Інструкцію розробив

Погоджено

Заступник директора з навчально-виховної роботи				Н.Семенів

"____" ______________ 20 __ р.